Опросный лист для подбора системы водоочистки

- Информация о Заказчике

| Дата: |  |
| --- | --- |
| ФИО: |  |
| Наименование предприятия: |  |
| Адрес: |  |
| Телефон/факс: |  |
| E-mail: |  |

- Информация об объекте

| Источник водоснабжения |  | Скважина Городской водопровод Открытый водоем Колодец Другое - |
| --- | --- | --- |
| Объект - потребитель воды (квартира, частный дом, производство) |  |
| Назначение установки |  | Вода питьевого качества Вода для хозяйственно-бытовых целей Вода для пищевой промышленности Вода для медицинских и фармацевтических целей Котловая водоподготовка (марка котла) |
| Место расположения оборудования, характеристики подающего трубопровода | Параметры монтажного пространства: |
|  | Диаметр подводящего водопровода: |
|  | Давление на входе в систему: |
| Наличие коммуникаций на месте монтажа | Источник электроснабжения (напряжение, количество фаз): |
|  | Насосное оборудование (марка, давление): |
|  | Накопительная емкость: |
|  | Канализация _______________/ Организация дренажа___________ |

- Технические требования к оборудованию

| Количество точек водоразбора |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество людей проживающих/работающих на объекте |  |  |
| Суточное потребление воды |  | м³/сутки |
| Рабочий расход воды |  | м³/час |
| Максимальный расход |  | м³/час |
| Требуемое давление очищенной воды |  | бар |

- Показатели  анализа воды

| Цветность |  | Железо общ. |  | Окисляемость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мутность |  | Марганец |  | Сульфаты |  |
| Запах |  | Нитриты |  | Хлориды |  |
| рН |  | Нитраты |  | Аммиак |  |
| Жесткость |  | Сухой остаток |  |  |  |

- Особые требования к системе водоподготовки

| Непрерывность работы системы |  |
| --- | --- |
| Компактность |  |
| Автоматическое/ручное управление системой |  |
| Особые требования к качеству очищенной воды |  |

6. Дополнительная информация ( описание проблем, связанных с использованием неочищенной воды)

| Подпись лица, принявшего информацию | Кому сообщено |
| --- | --- |
|  | Куда поместили информацию |