Опросный лист на жироуловитель.

| 1. Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| e-mail |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| 2. Наименование и местонахождение объекта |
| 3. Основание установки жироуловителя (нормативные требования; требования организации-владельца сетей, принимающих сточные воды; защита собственных сетей, иное) |
| 4. Вид обрабатываемых сточных вод: |
| от предприятия общественного питания |  |
| от предприятия пищевой промышленности (указать вид производства) |  |
| другие |  |
| 5. Состав загрязнений сточных вод, поступающих на очистку, мг/л (или наличии данных) : |
| рН |  |
| концентрация жира, мг/л |  |
| концентрация взвешенных веществ, мг/л |  |
| 6. Расход сточных вод, м³/час (максимальный) |
| При отсутствии данных, характеристика работы объекта (например: для предприятий общественного питания – количество блюд, приготавливаемых в сутки с указанием продолжительности работы в сутки; количество приборов, от которых отводятся жиросодержащие сточные воды и т.п.) |
| Примечание: при использовании аккумулирующей емкости дополнительно указать расход м³/сутки |  |
| 7. Требования к очищенным сточным водам: |
| допустимая концентрация жира в очищенных сточных водах, мг/л |  |
| 8. Наличие и величина перепада отметки выпуска сточных вод и отметок сети, принимающей сточные воды |
| 9. Размещение жироуловителя (под мойку, в подвале здания, подземное размещение, другое) |
| 10.Особые условия |
| Подпись и дата заполнения |  |